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[bookmark: _Hlk46752354]Программа исследований воды питьевой нецентрализованного водоснабжения

Объект исследования: ________________________________________________________
[bookmark: _GoBack]                                                                       наименование объекта, адрес месторасположения

	п/п
	Показатели
	Код прейскуранта
	НД на метод исследования
	Количество проб
	Примечание

	Органолептические показатели качества
	

	1
	Запах
	И 1.51





	ГОСТ Р 57164-2016
 
	
	

	2
	Мутность
	
	
	
	

	3
	Цветность
	
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	Обобщенные показатели качества
	
	
	
	

	1
	Общая минерализация (сухой остаток)
	
	ГОСТ 18164-72
	
	

	2
	Жесткость общая
	
	ГОСТ 31954-2012. Метод А
	
	

	3
	Перманганатная окисляемость
	
	ГОСТ Р 55684-2013
(ИСО 8467:1993)
	
	

	4
	Водородный показатель (рН)
	
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
	
	

	Санитарно-химические показатели безопасности
	
	
	
	

	1
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) 
	
	                  ГОСТ 33045-2014  метод А
	
	

	2
	Нитраты (NO3-) 
	
	                  ГОСТ 33045-2014  Метод Д
	
	

	3
	 Фториды (F-)
	
	              ГОСТ 4386-89 вариант А
	
	

	4
	Сульфаты (SO42-) 
	
	ГОСТ 31940-2012
	
	

	5
	Железо (Fe, суммарно) 
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06(издание 2011 г.)

	
	

	6
	Марганец (Mn, суммарно) 
	
	
	
	

	7
	Гидрокарбонаты)
	
	
	
	

	Санитарно-микробиологические показатели безопасности

	1
	Общее микробное число (ОМЧ)
	Н 3.2.1.4.
	МУК 4.2.1018-01 ГОСТ 18963-73 п.4.1.
	
	

	2
	 Обобщенные колиформные бактерии  (ОКБ)
	Н 3.2.1.1.
	МУК 4.2.1018-01

	
	

	3
	 Колифаги
	Н 3.2.1.6
	
	
	

	4
	Энтерококки*
	Н 3.2.5.3
	МУК 4.2.1884-04
	
	 

	5
	 Е.coli
	Н 3.2.5.1
	               ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000)
	
	

	

	1
	Отбор проб (образцов) питьевой воды (1 проба)
	Ж 1.1
	
	
	

	2
	Отбор каждой последующей пробы
	Ж 1.7
	
	
	

	3
	Оформление протокола отбора проб (1 протокол)
	Ж 2
	
	
	

	4
	Оформление протоколов испытаний (на 1 протокол)
	Ж 3
	
	
	

	5
	Транспортные расходы
	Т 1
	
	
	


Примечание:
*-методика исследования (испытаний) отсутствует в области аккредитации ИЛЦ
Заявитель ознакомлен и согласен с методиками выполнения исследований (испытаний).
Заявитель настоящим подтверждает, что условия и сроки транспортировки образцов (проб) соблюдены, согласно нормативной документацией на данный объект исследований (испытаний) 
Заявитель оповещен о том, что образцы (пробы) возврату не подлежат.
Подпись заявителя ________________/_____________________________/
(Ф.И.О «Заказчика» и подпись)
Программа исследований согласована________________/_________________________

Дата ______ ______________202___г. 

	
