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Приложение № __ к заявлению _______ 
                                                                                                                        от «___» __________ 202___ г.

[bookmark: _Hlk46752354]Программа исследований воды питьевой нецентрализованного водоснабжения

Объект исследования: ________________________________________________________
                                                                       (наименование объекта, адрес месторасположения)
	п/п
	Показатели
	Код прейскуранта
	НД на метод исследования
	Количество проб
	Примечание

	Органолептические показатели качества

	1
	Запах
	И 1.1
	ГОСТ Р 57164-2016
 
	
	

	2
	Привкус
	И 1.2
	
	
	

	3
	Мутность
	И 1.3
	
	
	

	4
	Цветность
	И 1.4
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	Санитарно-микробиологические показатели безопасности 

	1
	Общее микробное число (ОМЧ)
	Н 3.2.1.4.
	МУК 4.2.1018-01 ГОСТ 18963-73 п.4.1.
	
	

	2
	 Обобщенные колиформные бактерии  (ОКБ)
	Н 3.2.1.1.
	МУК 4.2.1018-01

	
	

	3
	 Колифаги
	Н 3.2.1.6
	
	
	

	4
	 Споры  сульфитредуцирующих клостридий
	Н 3.2.1.3.
	
	
	

	5
	Энтерококки
	Н 3.2.5.3
	МУК 4.2.1884-04
	
	 

	6
	 Е.coli
	Н 3.2.5.1
	               ГОСТ 31955.1 (ИСО 9308-1:2000)
	
	

	Паразитологические показатели безопасности

	1
	Яйца гельминтов, цисты патогенных  кишечных простейших
	Р 3.2.2.1.
	МУК 4.2.2314-08

	
	

	2
	Личинки гельминтов
	Р 3.2.2.2.
	
	
	

	3
	Ооцисты криптоспоридий*

	Р 3.2.2.3.
	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2

	
	

	Обобщенные показатели качества 

	1
	Общая минерализация (сухой остаток)
	И 1.5
	ГОСТ 18164-72
	
	

	2
	Жесткость общая
	И 1.7
	ГОСТ 31954-2012. Метод А
	
	

	3
	Окисляемость перманганатная
	И 1.9
	ГОСТ Р 55684-2013
(ИСО 8467:1993)
	
	

	4
	Водородный показатель (рН)
	И 1.11
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
	
	

	Показатели радиационной безопасности

	1
	удельная суммарная альфа-активность (Аб) 
	Е1.8
	МИ ВНИИФТРИ
№ 42090.6В526
 
	
	

	2
	удельная суммарная бета-активность (Ав) 
	Е1.9
	
	
	

	3
	Радон (222Rn) 

	Е 1.10
	МР «Использование измерительного радиологического комплекса с
программным обеспечением «Прогресс
для исследования проб воды на соответствие
уровню вмешательства, установленному для
природной радиоактивности питьевой воды в НРБ- 99» от10.01.2001. («ВНИИФТРИ»)
	
	

	4
	Полоний-210
	Е 1.11
	МИ ВНИИ ФТРИ 42090.6В525
	
	

	Санитарно-химические показатели безопасности

	1. 
	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) 
	И 1.12
	                  ГОСТ 33045-2014  метод А
	
	

	2. 
	Нитриты (NO2-) 
	И 1.13
	                  ГОСТ 33045-2014 Метод Б
	
	

	3. 
	Нитраты (NO3-) 
	И 1.14
	                  ГОСТ 33045-2014  Метод Д
	
	

	4. 
	Кремний (Si, суммарно)
	И 1.15
	ПНД Ф 14.1:2.215-06 (издание 2011г)
	
	

	5. 
	Цианиды (CN-) 
	И 1.16
	ГОСТ 31863-2012
	
	

	6. 
	 Фториды (F-)
	И 1.17
	              ГОСТ 4386-89 вариант А
	
	

	7. 
	Хлориды (Cl-) 
	И 1.18
	ГОСТ 4245-72
	
	

	8. 
	Сульфаты (SO42-) 
	И 1.19
	ГОСТ 31940-2012
	
	

	9. 
	Фосфаты (орто- и полифосфаты)

	И 1.20
	ГОСТ 18309-2014
Метод А
ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.)
Фосфат-ион (фосфаты) (РО43-)
	
	

	10. 
	Формальдегид
	И 1.21
	ГОСТ Р 55227-2012 метод В
	
	

	11. 
	 Гидроксибензол (фенол)
	И 1.22
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
	
	

	12. 
	Сероводород <м>
(сера дигидрид; дигидросульфид; водород сульфид; водород сернистый) 
	И 1.23
	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02

	
	
	

	13. 
	Бенз(а)пирен
	И 1.42
	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (издание 2010 г.)
	
	

	14. 
	Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры) (ГХЦГ)
	И 1.19
	ГОСТ 31858-2012

	
	

	15. 
	Алдрин
	
	
	
	

	16. 
	Гексахлорбензол (перхлорбензол) 
	
	
	
	

	17. 
	Гептахлор
	
	
	
	

	18. 
	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (гамма изомер) 
	
	
	
	

	19. 
	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д)
	И 1.30
	МУ № 1541-76
2,4-D кислота, ее соли и эфиры 
	
	

	20. 
	Определение синтетического перитроида - фастака (альфа-циперметрин)
	И 1.46
	МУ № 4344-87
Альфа- циперметрин
	
	

	21. 
	Алюминий (Al, суммарно) 
	И 1.24
	                 ГОСТ 18165-2014 метод Б
	
	

	22. 
	Бериллий (Be, суммарно) 
	И 1.25
	ГОСТ 18294-2004
	
	

	23. 
	 Молибден (Mo, суммарно)
	И 1.27
	ГОСТ 18308-72
	
	

	24. 
	Селен (Se, суммарно) 
	И 1.28
	ГОСТ 19413-89
	
	

	25. 
	Бор (B, суммарно) 
	И 1.26
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	26. 
	Мышьяк (As, суммарно) 
	И 1.35
	ГОСТ 4152-89
	
	

	27. 
	Железо (Fe, суммарно) 
	И 1.32._
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06(издание 2011 г.)

	
	

	28. 
	Медь (Cu, суммарно) 
	
	
	
	

	29. 
	Марганец (Mn, суммарно) 
	
	
	
	

	30. 
	Цинк (Zn, суммарно) 
	И 1.32._
	
	
	

	31. 
	Серебро (Ag, суммарно) 
	И 1.40
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.) 
	
	

	32. 
	Кадмий (Cd, суммарно) 
	И 1.36_
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	33. 
	Свинец (Pb, суммарно)
	И 1.36_
	
	
	

	34. 
	Ртуть (Hg, суммарно) 
	И 1.34
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	35. 
	Хром (Cr, суммарно)
	И 1.41
	ГОСТ 31956-2012
	
	

	36. 
	Натрий (Na, суммарно) 
	И 1.33_
	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2017 г.)
	
	

	37. 
	Калий
	
	
	
	

	38. 
	Никель (Ni, суммарно) 
	И 1.32._
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06(издание 2011 г.)

	
	

	39. 
	Кобальт (Co, суммарно) 
	
	
	
	

	40. 
	Остаточный активный хлор
	И 1.48
	ГОСТ 18190-72, п.3
	
	

	41. 
	Свободный остаточный хлор
	И 1.49
	
	
	

	42. 
	Ионов магния. Магний (Mg, суммарно) (в)
	И 5.7
	ГОСТ 23268.5-78 п.3
	
	

	43. 
	Общая щелочность
	И 1.6
	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 (способ 1)
	
	Показатели не нормируемые СанПиН 1.2.3685-21

	44. 
	Гидрокарбонаты
	И 1.47
	ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 п.5.5.5 
	
	

	45. 
	Ионов кальция
	И 5.2
	ГОСТ 23268.5-78 п.2
	
	

	46. 
	Нефтепродукты
	И 1.8
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
	
	

	47. 
	ПАВ анионоактивные 
	И 1.10
	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000 (издание 2014г.)
	
	

	

	1
	Отбор проб (образцов) питьевой воды (1 проба)
	Ж 1.1
	
	
	

	2
	Отбор каждой последующей пробы
	Ж 1.7
	
	
	

	3
	Оформление протокола отбора проб (1 протокол)
	Ж 2
	
	
	

	4
	Оформление протоколов испытаний (на 1 протокол)
	Ж 3
	
	
	

	5
	Транспортные расходы
	Т 1
	
	
	


Примечание:
*-методика исследования (испытаний) отсутствует в области аккредитации ИЛЦ
Заявитель ознакомлен и согласен с методиками выполнения исследований (испытаний).
Заявитель настоящим подтверждает, что условия и сроки транспортировки образцов (проб) соблюдены, согласно нормативной документацией на данный объект исследований (испытаний) 
Заявитель оповещен о том, что образцы (пробы) возврату не подлежат.
Подпись заявителя ________________/_____________________________/
(Ф.И.О «Заказчика» и подпись)
Программа исследований согласована________________/_________________________

Дата ______ ______________202___г. 




